ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИКУ ГСК «Электрозаводец-1»
К выполнению работ электрика по ремонту и обслуживанию электрооборудования допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие профессиональное образование по ремонту и обслуживанию электроустановок.

· Электрик ГСК «Электрозаводец-1» должен знать основные положения общей электротехники, Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, основные причины повреждений и аварий на электрооборудовании, уметь находить и устранять неисправности, уметь составлять и читать электрические схемы.

· Электрик ГСК «Электрозаводец-1» отвечает за исправное состояние и правильную работоспособность электрических сетей в ГСК.

· Он несет ответственность за своевременное обслуживание электросетей в ГСК «Электрозаводец-1», качество проводимых ремонтных работ, недопущение аварийных ситуаций на электрооборудовании, сохранность материального имущества, выданного в пользование для проведения ремонтных работ.

· Для выполнения работ электрик обеспечивается диэлектрическим инструментом, кабелем и другим оборудованием, необходимым для поддержания электросетей в рабочем состоянии.

· Электрик ГСК «Электрозаводец-1» руководствуется указаниями Председателя ГСК и выполняет только его поручения.

Электрик обязан - еженедельно:

· проверять исправность приборов внешнего освещения;

· контролировать правильную работу световых реле на включение ночного освещения в ГСК;

· контролировать качество крепления кабеля, распаячных коробок, выключателей, при обнаружении провисания или обрыва закреплять их;

· по необходимости производить замену перегоревших ламп, неисправных светильников, автоматов и выключателей.

Электрик обязан - ежемесячно:

· производить осмотр, профилактику и по необходимости ремонт электрооборудования в РЩ;

· производить осмотр щитов, шкафов, выключателей, светильников, счётчиков на предмет наличия неисправности;

· контролировать исправность приборов учёта электропотребления на линейках;

· производить запись показаний приборов учёта электропотребления по линейкам гаражей и показаний общего счётчика в журнал;

· 20 числа каждого месяца сообщать председателю ГСК показания общего счётчика и состояние дел в электрохозяйстве;

· выявлять и устранять причины несоответствия показаний сумм потреблённой электроэнергии между линейками и общим счётчиком.

Работы, выполняемые по распоряжению председателя ГСК:

· отключение и подключение членов ГСК от электросети ГСК на вводе к потребителю;

· проверка работоспособности, исправности и правильности подключения счётчиков электропотребления у членов ГСК в гаражах;

· замена неисправных участков кабеля;

· ремонт и замена автоматов, расположенных в РЩ;

· проведение внеплановых осмотров.

Все работы должны производиться с полным снятием напряжения на участке работы и выполнением необходимых организационных и технических мероприятий согласно требованиям "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей".

Электрик в обязательном порядке обязан по окончании работ сделать запись в журнале, указав дату и время устранения неисправности. При обнаружении неисправностей, которые невозможно устранить в порядке текущей эксплуатации, электрик должен доложить председателю ГСК об обнаруженных недостатках. Результаты осмотра по каждому РЩ на линейке должны быть записаны в журнал периодических осмотров с указанием даты, времени осмотра, краткого содержания выявленных и устраненных недостатков и подписи электрика.

Требования безопасности по окончании работы

По окончании работы электрик обязан:

· привести в порядок рабочее место;

· закрыть шкаф на замок;

· убрать детали, материалы, электроаппаратуру и инструмент.

